## 家具
附件1
办公家具清单及技术标准
序号 | 参考图片 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总金额(元) | 技术标准 | 备注
1 |  | 会议条桌（含桌布） | 1200*400*760H | 张 | 85 | 1000 | 85000 | 1、板材：采用三聚氰胺板，台面板不低于25mm。 2、▲三聚氰胺板：符合或优于《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》等标准要求；外观质量（合格品）、规格尺寸及偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；密度0.60～0.90g/cm³；表面胶合强度≥0.60MPa；表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、图案纹表面情况）、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均检测合格；板面握螺钉力≥900N；板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）中苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“三聚氰胺板”检验报告复印件) 3、结构：含层板。 | 会议室
2 |  |  | 1600*800*760H | 张 | 5 | 1000 | 5000 | 1、板材：采用三聚氰胺板，台面板不低于25mm。 2、▲三聚氰胺板：符合或优于《GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》等标准要求；外观质量（合格品）、规格尺寸及偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度均检测合格；2h吸水厚度膨胀率≤8.0%；密度0.60～0.90g/cm³；表面胶合强度≥0.60MPa；表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨（磨耗值、图案纹表面情况）、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均检测合格；板面握螺钉力≥900N；板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）中苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“三聚氰胺板”检验报告复印件) 3、结构：含层板。 | 会议室
3 |  | 会议椅 | 常规 | 把 | 110 | 500 | 55000 | 1、软包内填充高回弹海绵，西皮饰面。 2、▲海绵：感官要求（色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味）、25％压陷硬度、撕裂强度、75％压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）、拉伸强度、伸长率均检测合格；65％/25％压陷比≥1.8；回弹率≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kPa；干热老化后拉伸强度变化率±30％；湿热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化后拉伸强度变化率±30％；阻燃性能-阻燃1级（泡沫塑料）中热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度、烟密度等级（SDR）、产烟毒性等级均检测合格。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“海绵”检验报告复印件) 3、椅架：采用实木材料，经防虫、防潮、防腐处理，经久耐用不易开裂。 4、所有木制件采用环保油漆涂饰。 5、▲会议椅：符合或优于《QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅》标准要求；主要尺寸、形状和位置公差均检测合格；软、硬包件外观检测合格；软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³，软质聚氨酯泡沫塑料其他部位密度≥18kg/m³，软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥35%，软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤10%；稳定性、座面冲击均检测合格；跌落、公共场所用软体家具阻燃性能均检测合格；甲醛释放量≤0.120mg/㎡h，TVOC≤0.5mg/㎡h。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“会议椅”检验报告复印件) | 会议室
4 |  |  | 常规 | 张 | 10 | 500 | 5000 | 1、软包内填充高回弹海绵，西皮饰面。 2、▲海绵：感官要求（色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味）、25％压陷硬度、撕裂强度、75％压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳性能（BP）、拉伸强度、伸长率均检测合格；65％/25％压陷比≥1.8；回弹率≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kPa；干热老化后拉伸强度变化率±30％；湿热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化后拉伸强度变化率±30％；阻燃性能-阻燃1级（泡沫塑料）中热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度、烟密度等级（SDR）、产烟毒性等级均检测合格。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“海绵”检验报告复印件) 3、椅架：采用实木材料，经防虫、防潮、防腐处理，经久耐用不易开裂。 4、所有木制件采用环保油漆涂饰。 | 会议室
5 |  | 餐桌 | 1400*850*760H | 张 | 13 | 1000 | 13000 | 1、所有部件采用实木材料，纹理清晰自然，经高温脱脂等干燥处理，无节子、变色、腐朽、蛀孔、裂纹、木材构造缺陷、加工缺陷等。 2、产品连接位要求紧密，无间隙；整体采用环保油漆涂饰。 3、▲油漆：符合或优于《GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》等标准要求；VOC含量≤650g/L；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）检测合格；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲基二异氰酸酯（HDI）]≤0.2%；卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、 1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）≤0.1%；涂膜外观、贮存稳定性（50℃，7d）、铅笔硬度（擦伤）、附着力（划格间距2mm）、耐干热性[（90±2）℃，15min]、耐磨性（750g，500r）、耐水性（24h）、耐碱性（2h）、耐醇性（8h）、耐污染（1h）均检测合格。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“油漆”检验报告复印件) 4、▲餐桌：符合或优于《GB/T 24821-2009 餐桌餐椅》等标准要求；餐桌主要尺寸（桌面宽度）、着地平稳性均检测合格；桌面垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、桌面水平静载荷、桌腿跌落、桌面垂直冲击、桌面水平耐久性、桌面垂直加载稳定性均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；结构安全检测合格。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“餐桌”检验报告复印件) | 食堂
6 |  | 餐椅 | 常规 | 张 | 80 | 200 | 16000 | 1、所有部件采用实木材料，纹理清晰自然，经高温脱脂等干燥处理，无节子、变色、腐朽、蛀孔、裂纹、木材构造缺陷、加工缺陷等。 2、产品连接位要求紧密，无间隙；整体采用环保油漆涂饰。 3、▲餐椅：符合或优于《GB/T 24821-2009 餐桌餐椅》等标准要求；餐椅主要尺寸、着地平稳性均检测合格；座面静载荷、椅背静载荷、椅腿向前静载荷、椅背冲击、椅腿跌落、座面耐久性、椅背耐久性均检测合格；重金属中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“餐椅”检验报告复印件) | 食堂
7 |  | 三人沙发 | 三人位 | 张 | 5 | 2500 | 12500 | 1、面料：采用西皮饰面。 2、海绵：采用高密度原生态海绵。 3、内架：采用烘干刨光木方，无虫蚀、腐朽材，内部衬垫物干燥卫生，高强度蛇形弹簧和高弹力绷带打底。 4、▲蛇形弹簧：符合或优于《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》等标准要求；金属件外观性能要求（喷涂层）检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（铜加速乙酸盐雾CASS、乙酸盐雾AASS、中性盐雾NSS）,起泡等级达到0级，生锈等级达到Ri0级，开裂等级达到0级，剥落等级达到O级。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“蛇形弹簧”检验报告复印件) 5、油漆：环保油漆涂饰。 6、▲沙发：符合或优于《QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发》标准要求；功能尺寸检测合格；外形对称度（座面对称度、背面对称度）、产品用料和加工（用料一致性、木制件、铺垫料、防锈处理、泡沫塑料、摩擦声）、皮革/再生皮（革）、力学性能（压缩量）、安全性能（结构安全性、有害物质限量、阻燃剂、阻燃性）、标志和使用说明均检测合格。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“沙发”检验报告复印件) | 食堂
8 |  | 茶几 | 1200*600*450H | 张 | 3 | 800 | 2400 | 1、主要材料：板材采用中密度纤维板，木皮饰面，环保油漆涂饰。 2、▲中密度纤维板：符合或优于《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》等标准要求；尺寸偏差、密度、板内密度偏差、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、尺寸稳定性、吸水厚度膨胀率、内结合强度、防潮性能（循环试验后内胶合强度、循环试验后吸水厚度膨胀率、2h沸水煮后内胶合（结合）强度、湿静曲强度（70℃热水浸泡））、表面吸收、握螺钉力均检测合格；甲醛释放量≤0.124mg/m³；挥发性有机化合物（72h）中苯≤10μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“中密度纤维板”检验报告复印件) 3、工艺：双层结构。 4、▲茶几：符合或优于《QB/T 4467-2013 茶几》标准要求；主要尺寸的极限偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、木制件漆膜耐液性、木制件漆膜耐干热、木制件漆膜耐湿热、木制件漆膜耐冷热温差、木制件漆膜附着力、木制件漆膜抗冲击、木制件漆膜耐磨性、桌类垂直静载荷试验、桌类水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、桌类垂直加载稳定性试验、桌类垂直和水平加载稳定性试验均检测合格；木制件甲醛释放量≤1.5mg/L，木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）中可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。(投标人提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的符合以上参教要求的“茶几”检验报告复印件) | 食堂
合计 | [6 empty] | 193900