城市排水管道疏浚专项职业能力考核规范

一、定义

运用各类排水管道疏浚工具设备，对城市排水管道及其附属设施进行疏浚、维护的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：城市排水管道疏浚 职业领域：其他水利、环境和公共设施管理服务人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 安全准备 | 1.能正确识别安全标志、标牌含义，按照安全规范的相关要求设置相关警示标志、标牌； 2.能检查安全帽、安全绳、防护服、防毒用具等防护用具是否完好； 3.能在作业前打开井盖通风。 | 1.安全标志、标牌基本知识； 2.安全标志、标牌使用规范； 3.防护用具使用基本知识； 4.安全带、安全帽等穿戴规范要求； 5.作业场地的安全防护； 6.疏浚维护作业文明施工要求； 7.井下作业通风规定及要求。 | 20% |
| （二） 气体检测 | 1.能识别设备运行是否正常； 2.能正确使用设备，读取监测的气体浓度，并判断是否超标。 | 1.下水道气体监测仪操作规范； 2.影响下水道气体监测仪的因素； 3.有毒有害气体类型及规定。 | 15% |
| （三） 设备使用 | 1.能检查发电机、空气泵、长管呼吸器等设备是否处于正常使用状态； 2.能选择合适的疏浚工具； 3.能检查设备是否完好。 | 1.长管呼吸面罩的基本知识； 2.疏浚工具的基本知识； 3.常用疏浚机械设备基本知识。 | 20% |
| （四） 管道疏浚 | 1.能按照清掏流程熟练进行清掏作业，正确使用常用疏浚机械设备； 2.能正确处置清掏出的污渣。 | 1.疏浚清掏作业规程；； 2.常用疏浚设备使用知识； 3.起渣操作要领； 4.污渣倾倒处置规范。 | 25% |
| （五） 疏浚撤场 | 1.能正确关闭井盖； 2.能按照“顺收逆放”的要求，对安全标志、标牌进行回收。 | 1.井盖正确开启关闭要领； 2.警示标志、标牌摆放要求规范。 | 10% |
| （六） 避险处置 | - 1.能在突发险情时采取恰当的方式、方法自救 - 2.能对有毒有害气体进行防护。 | 1.下水道疏浚作业易发险情类型及对应避险处置措施的相关知识； 2.有毒有害气体的辨别及相关知识。 | 10% |

四、鉴定要求

- （一）申报条件

城市排水管道疏浚维护在岗从业人员及达到法定劳动年龄（有心脏病、高血压、哮踹等疾病或聋哑等生理缺陷的人员除外）且不超过55岁，具有相应技能的劳动者均可申报。

- （二）考评人员构成

每个考评组不少于3名考评员,考评员应具有高级以上技能等级（或职业资格）或中级以上专业技术职称，并熟知城市排水管道疏浚的专业知识和操作技能，具有较为丰富的考评工作经验。

- （三）鉴定方式与鉴定时间

采用实际操作的方式进行，考核成绩实行百分制，成绩达60分鉴定为合格。鉴定时间不少于15min。

（四）鉴定场地和设备要求

在具有必要的设施、设备和工具的场所进行。